屋顶防水维修与化粪池、污水管网清理

年度服务

询

比

方

案

四川省自然资源测绘地理信息有限责任公司

2026年8月

## 第一章 询比公告

四川省自然资源测绘地理信息有限责任公司拟对屋顶防水维修与化粪池、污水管网清理年度服务进行询比，邀请符合本次采购需求的供应商参加比选。

- 项目简介

- 1.采购人：四川省自然资源测绘地理信息有限责任公司

- 2.项目名称：屋顶防水维修与化粪池、污水管网清理年度服务

3.服务地点：四川省成都市吉龙路99号

4.服务内容：公司办公楼屋顶防水，公司所在院落化粪池、污水管清理

5.服务期限：合同签订后12个月

6.评审办法：本项目采用综合评分法，价格分按统一标准工程量换算总价进行评分。供应商资格在评审阶段进行审查。

- 二、本项目不接受联合体参与询比活动。

三、供应商资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.截止至比选截止日期当日，测绘公司通过“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）渠道查询供应商的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝近三年有行政处罚信息、列入经营异常名录，列入失信被执行人或有重大税收违法案件的供应商参加本项目的采购活动。

3.法律、行政法规规定的其他条件。

四、获取文件

询比公告及询比文件同步发布于公司官方网站（http://www.scyjch.net/），供应商可自行下载。

五、递交文件

1.响应文件递交的截止时间（询比申请截止时间，下同）为2026年8月7日14  时 00 分，递交地点为：四川省成都市高新区吉龙路 99 号 12 栋测绘公司工会工作部。本次比选接受邮寄的比选文件。逾期送达的、未送达指定地点的或者密封不符合规定的响应文件，采购人不予受理（实质性要求）。

2.响应文件格式要求：响应文件每一页需加盖公章。所有响应文件密封包装在一个密封袋内。响应文件的密封袋上应注明报价人名称。密封袋封口处加盖供应商公章（实质性要求）。

六、询比时间和地点

1.询比时间：2026年8月7日14时00分。

2.地点：四川省成都市高新区吉龙路 99 号 12 栋测绘公司会议室

七、公告形式：本比选邀请在官方网站http://www.scyjch.net/上以公告形式发布。询比结果在递交文件截止日期后10个工作日内通知供应商。

八、联系方式：

采购人：四川省自然资源测绘地理信息有限责任公司

地  址：成都市高新区吉龙路99号

联系人：高老师

联系电话：028-85424987

- 项目要求

一、工作清单

1.屋顶防水维修工作清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 单价 | 标准工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶拆除及恢复、沟槽和基层处理、搬运建渣。 | 1人1天 | 1人1天 元 | 2 |
| 2 | 堵漏剂、防水布、水泥，河沙等材料费 | 平方米 | 一平方米 元 | 4 |
| 3 | 刷堵漏剂、铺防水布 | 1人1天 | 1人1天 元 | 2 |

2.化粪池、污水管网清理工作清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 单价 | 标准工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.6立方米抽粪车 | 车 | 一车 元 | 5 |
| 2 | 暗沟疏通 | 米 | 一米 元 | 540 |
| 3 | 明沟疏通 | 米 | 一米 元 | 100 |
| 4 | 检查井 | 个 | 一个 元 | 26 |
| 5 | 人工拆除盖板及恢复，人工疏通清掏 | 1人1天 | 1人1天 元 | 4 |
| 6 | 人工清除杂物杂草 | 1人1天 | 1人1天 元 | 4 |
| 7 | 厕所下水道疏通 | 1次 | 1次 元 | 10 |

二、其他要求

1.服务时间： 一般维修（非紧急漏水、常规疏通等）接到通知后  48小时内开始施工。紧急维修（屋顶严重漏水、管道严重堵塞等）接到通知后 12小时内开始施工。紧急维修判定标准：已造成或可能造成财产损失、影响正常办公秩序的情况。

2.质量标准：防水施工完成后质保期不少于1个月，质保期内出现渗漏须免费返修。化粪池清掏后须达到池内无明显淤积、排水通畅的标准。管道疏通后须达到排水顺畅、无反流的标准。

3.报价要求：单价包干，按实结算。供应商须对工作清单所有项目报出单价，结算时以实际发生数量×对应单价计算。

4.结算与付款：每次服务完成后，由采购人现场验收并签署《服务确认单》，按月或按次汇总结算；供应商提供等额发票，采购人在收到发票后20个工作日内支付该次服务费用；

## 第三章 响应文件格式

- 法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：           （供应商全称）

地    址：

姓名：       职务：       性别：       年龄：        系        （供应商全称）的法定代表人（负责人） （电话：       ）。

特此证明。

附：法定代表人（负责人）身份证复印件（或扫描件）

供应商（名称）：（盖章）

年   月   日

- 二、营业执照

- 供应商营业执照复印件（正副本均可，盖章）

- 三、报价及服务承诺

一、报价

1.屋顶防水维修工作清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 单价 | 标准工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶拆除及恢复、沟槽和基层处理、搬运建渣。 | 1人1天 | 1人1天 元 | 2 |
| 2 | 堵漏剂、防水布、水泥，河沙等材料费 | 平方米 | 一平方米 元 | 4 |
| 3 | 刷堵漏剂、铺防水布 | 1人1天 | 1人1天 元 | 2 |

总价：           元。

供应商（名称）：（盖章）

年   月   日

- 化粪池、污水管网清理工作清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 单价 | 标准工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.6立方米抽粪车 | 车 | 一车 元 | 5 |
| 2 | 暗沟疏通 | 米 | 一米 元 | 540 |
| 3 | 明沟疏通 | 米 | 一米 元 | 100 |
| 4 | 检查井 | 个 | 一个 元 | 26 |
| 5 | 人工拆除盖板及恢复，人工疏通清掏 | 1人1天 | 1人1天 元 | 4 |
| 6 | 人工清除杂物杂草 | 1人1天 | 1人1天 元 | 4 |
| 7 | 厕所下水道疏通 | 1次 | 1次 元 | 10 |

总价：           元。

屋顶防水维修工作清单和化粪池、污水管网清理工作清单清单总价合计           元。

供应商（名称）：（盖章）

年   月   日

二、服务承诺：

1.服务时间： 一般维修（非紧急漏水、常规疏通等）接到通知后 48小时内开始施工。紧急维修（屋顶严重漏水、管道严重堵塞等）接到通知后 12小时内开始施工。紧急维修判定标准：已造成或可能造成财产损失、影响正常办公秩序的情况。

2.质量标准：防水施工完成后质保期不少于1个月，质保期内出现渗漏须免费返修。化粪池清掏后须达到池内无明显淤积、排水通畅的标准。管道疏通后须达到排水顺畅、无反流的标准。

3.报价要求：单价包干，按实结算。供应商须对工作清单所有项目报出单价，结算时以实际发生数量×对应单价计算。

4.结算与付款：每次服务完成后，由采购人现场验收并签署《服务确认单》，按月或按次汇总结算；供应商提供等额发票，采购人在收到发票后20个工作日内支付该次服务费用；

供应商（名称）：（盖章）

年   月   日

## 第四章 评审办法

一、评审方法

本项目采用综合评分法，总分100分。

二、评审小组

评审小组由3人组成。

三、评分标准

表格

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分 | 60分 | 以满足询比文件要求且报价最低者为基准价，得满分60分；其他报价得分=（基准价/报价）×60 |
| 服务承诺 | 40分 | 服务响应时间承诺基准为“一般48小时、紧急12小时”，满足基准要求得15分，低于基准的，每降低一个档次扣5分，扣完为止； 质保期承诺基准为“1个月”，满足基准要求得15分，低于基准的，每降低一个档次扣5分，扣完为止； 结算与付款基准为“20个工作日内支付该次服务费用”，满足基准要求得10分，低于基准的，每降低一个档次扣5分，扣完为止； |

四、评审程序

1.资格审查

供应商资格在评审阶段进行审查，资格审查不合格的，其响应文件按无效处理。

2.符合性审查

审查响应文件是否满足询比文件的实质性要求，包括完整性、有效性。

3.综合评分

评审小组按评分标准独立打分，汇总后按得分由高到低排序。

五、成交原则

得分最高者为成交候选人。得分相同时，以报价低者优先；报价仍相同，由评审小组投票确定。